ОңайСмета

onaysmeta.kz

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

№ ____

| ОБЪЕКТ, АДРЕС | _________________________ |
| --- | --- |
| ДАТА ОСМОТРА | «____» __________ 20__ г. |
| ЗАКАЗЧИК | _________________________ |
| ОСМОТР ПРОВЁЛ (ДОЛЖНОСТЬ, ФИО) | _________________________ |

| № | ПОМЕЩЕНИЕ | ЧТО НЕ ТАК | ЕД. | ОБЪЁМ | ЧТО ДЕЛАТЬ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |

Формулируй конкретно: «отслоение штукатурки на внешней стене», а не «стена плохая».

Всего позиций: ______    Из них: м² ______ · м ______ · шт ______

| СОСТАВИЛ (ПОДПИСЬ, РАСШИФРОВКА) | __________ / ________________ |
| --- | --- |
| ОЗНАКОМЛЕН, ЗАКАЗЧИК (ПОДПИСЬ, РАСШИФРОВКА) | __________ / ________________ |
| ДАТА | «____» __________ 20__ г. |

Документ фиксирует состояние объекта на дату осмотра. Стоимость работ определяется отдельно, в смете.

Составлено в ОңайСмета · onaysmeta.kz

ОңайСмета

onaysmeta.kz

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

№ 3 · пример заполнения

| ОБЪЕКТ, АДРЕС | Квартира, ул. Жандосова, 14, кв. 27 |
| --- | --- |
| ДАТА ОСМОТРА | 12.08.2026 |
| ЗАКАЗЧИК | Азамат Н. |
| ОСМОТР ПРОВЁЛ (ДОЛЖНОСТЬ, ФИО) | Мастер-отделочник Ерлан С. |

| № | ПОМЕЩЕНИЕ | ЧТО НЕ ТАК | ЕД. | ОБЪЁМ | ЧТО ДЕЛАТЬ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кухня | Отслоение штукатурки на внешней стене | м² | 6 | Сбить до основания, оштукатурить заново |
| 2 | Кухня | Трещина в стяжке вдоль окна | м | 2,5 | Расшить, заполнить ремонтным составом |
| 3 | Санузел | Отходит плитка за унитазом | шт | 12 | Снять, восстановить основание, уложить заново |
| 4 | Коридор | Плинтус деформирован от влаги | м | 8 | Заменить целиком |
| 5 | Комната | Розетка не держится в подрозетнике | шт | 3 | Переустановить подрозетники |

Всего позиций: ______    Из них: м² ______ · м ______ · шт ______

| СОСТАВИЛ (ПОДПИСЬ, РАСШИФРОВКА) | Ерлан С. |
| --- | --- |
| ОЗНАКОМЛЕН, ЗАКАЗЧИК (ПОДПИСЬ, РАСШИФРОВКА) | Азамат Н. |
| ДАТА | 12.08.2026 |

Документ фиксирует состояние объекта на дату осмотра. Стоимость работ определяется отдельно, в смете.

Составлено в ОңайСмета · onaysmeta.kz