ОңайСмета
onaysmeta.kz
АҚАУЛЫҚ ТІЗІМДЕМЕСІ
№ ____
	НЫСАН, МЕКЕНЖАЙ
	_________________________

	ҚАРАУ КҮНІ
	«____» __________ 20__ ж.

	ТАПСЫРЫС БЕРУШІ
	_________________________

	ҚАРАУДЫ ЖҮРГІЗДІ (ЛАУАЗЫМЫ, ТЕГІ-АТЫ)
	_________________________



	№
	БӨЛМЕ
	НЕ ДҰРЫС ЕМЕС
	ӨЛШ.
	КӨЛЕМІ
	НЕ ІСТЕУ КЕРЕК

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	



Нақты жазыңыз: «сыртқы қабырғадағы сылақтың қабатталуы», «қабырға нашар» емес.
Барлық позиция: ______    Оның ішінде: м² ______ · м ______ · дана ______
	ЖАСАДЫ (ҚОЛЫ, ТЕГІ-АТЫ)
	__________ / ________________

	ТАНЫСТЫ, ТАПСЫРЫС БЕРУШІ (ҚОЛЫ, ТЕГІ-АТЫ)
	__________ / ________________

	КҮНІ
	«____» __________ 20__ ж.



Құжат нысанның қарау күніндегі жағдайын тіркейді. Жұмыстардың құны бөлек, сметада анықталады.
ОңайСмета-да жасалған · onaysmeta.kz


ОңайСмета
onaysmeta.kz
АҚАУЛЫҚ ТІЗІМДЕМЕСІ
№ 3 · толтырылған мысал
	НЫСАН, МЕКЕНЖАЙ
	Жандосов к-сі, 14, 27-пәтер

	ҚАРАУ КҮНІ
	12.08.2026

	ТАПСЫРЫС БЕРУШІ
	Азамат Н.

	ҚАРАУДЫ ЖҮРГІЗДІ (ЛАУАЗЫМЫ, ТЕГІ-АТЫ)
	Әрлеу шебері Ерлан С.



	№
	БӨЛМЕ
	НЕ ДҰРЫС ЕМЕС
	ӨЛШ.
	КӨЛЕМІ
	НЕ ІСТЕУ КЕРЕК

	1
	Ас үй
	Сыртқы қабырғадағы сылақтың қабатталуы
	м²
	6
	Негізіне дейін түсіріп, қайта сылау

	2
	Ас үй
	Терезе бойындағы стяжкадағы жарық
	м
	2,5
	Кеңейтіп, жөндеу қоспасымен толтыру

	3
	Санторап
	Унитаз артындағы плитка қопсыған
	дана
	12
	Алып, негізін қалпына келтіріп, қайта төсеу

	4
	Дәліз
	Плинтус ылғалдан деформацияланған
	м
	8
	Толығымен ауыстыру

	5
	Бөлме
	Розетка подрозетникте ұсталмайды
	дана
	3
	Подрозетниктерді қайта орнату



Барлық позиция: ______    Оның ішінде: м² ______ · м ______ · дана ______
	ЖАСАДЫ (ҚОЛЫ, ТЕГІ-АТЫ)
	Ерлан С.

	ТАНЫСТЫ, ТАПСЫРЫС БЕРУШІ (ҚОЛЫ, ТЕГІ-АТЫ)
	Азамат Н.

	КҮНІ
	12.08.2026



Құжат нысанның қарау күніндегі жағдайын тіркейді. Жұмыстардың құны бөлек, сметада анықталады.
ОңайСмета-да жасалған · onaysmeta.kz




