ОңайСмета

onaysmeta.kz

Электромонтажные работы в квартире, 54 м²

ОБРАЗЕЦ · ЦИФРЫ ДЛЯ ПРИМЕРА, ПОДСТАВЬ СВОИ

Исполнитель: Ерлан, электромонтажник, тел. +7 ___ ___-__-__

Заказчик и объект: ______________________, г. ________, ул. ________

ТОЧКИ

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. | КОЛ-ВО | ЦЕНА, ₸ | СУММА, ₸ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розетка, скрытая (СУ) | шт | 24 | 1 250 | 30 000 |
| 2 | Выключатель, скрытый (СУ) | шт | 9 | 1 250 | 11 250 |
| 3 | Точечный светильник | шт | 12 | 1 500 | 18 000 |
| 4 | Силовая розетка под стиральную машину | шт | 1 | 5 000 | 5 000 |
|  | ИТОГО · точки |  |  |  | 64 250 |

ШТРОБА И ОТВЕРСТИЯ

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. | КОЛ-ВО | ЦЕНА, ₸ | СУММА, ₸ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Штробление, кирпич | м | 48 | 1 300 | 62 400 |
| 6 | Штробление, бетон | м | 12 | 1 500 | 18 000 |
| 7 | Сверление гнезда под подрозетник, бетон | шт | 33 | 2 800 | 92 400 |
|  | ИТОГО · штроба и отверстия |  |  |  | 172 800 |

КАБЕЛЬ

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. | КОЛ-ВО | ЦЕНА, ₸ | СУММА, ₸ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Прокладка кабеля в штробе | м | 120 | 350 | 42 000 |
| 9 | Прокладка кабеля в гофре | м | 90 | 550 | 49 500 |
| 10 | Слаботочка: витая пара, ТВ-коаксиал | м | 30 | 650 | 19 500 |
|  | ИТОГО · кабель |  |  |  | 111 000 |

ЩИТ

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. | КОЛ-ВО | ЦЕНА, ₸ | СУММА, ₸ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Автомат в щит | шт | 14 | 1 800 | 25 200 |
| 12 | УЗО / дифавтомат | шт | 3 | 3 700 | 11 100 |
| 13 | Расключение распаячной коробки | шт | 6 | 2 500 | 15 000 |
|  | ИТОГО · щит |  |  |  | 51 300 |

МАТЕРИАЛЫ

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. | КОЛ-ВО | ЦЕНА, ₸ | СУММА, ₸ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Кабель 3×2,5 | м | 130 |  |  |
| 15 | Кабель 3×1,5 | м | 100 |  |  |
| 16 | Автоматы, УЗО и корпус щита | компл | 1 |  |  |
| 17 | Подрозетники и крепёж | компл | 1 |  |  |
|  | ИТОГО · материалы |  |  |  |  |

Всего работы: 399 350 ₸

Накладные расходы · 10% от работ: 39 935 ₸

ИТОГО ПО СМЕТЕ: 439 285 ₸

СРОК И УСЛОВИЯ

•  Срок выполнения — 12 рабочих дней с даты аванса.

•  Сечение кабеля подбирается по нагрузке до начала работ.

•  Цены материалов не проставлены: впиши свои закупочные, суммы посчитаются сами.

•  Штроба считается по фактической трассе, а длина уточняется после разметки.

•  Штробление несущих стен согласуется с заказчиком отдельно.

Исполнитель ____________		Заказчик ____________

Составлено в ОңайСмета · onaysmeta.kz