ОңайСмета

onaysmeta.kz

Сантехнические работы, санузел и кухня

ОБРАЗЕЦ · ЦИФРЫ ДЛЯ ПРИМЕРА, ПОДСТАВЬ СВОИ

Исполнитель: Ерлан, сантехник, тел. +7 ___ ___-__-__

Заказчик и объект: ______________________, г. ________, ул. ________

ДЕМОНТАЖ

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. | КОЛ-ВО | ЦЕНА, ₸ | СУММА, ₸ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж старых труб | м | 18 | 1 500 | 27 000 |
| 2 | Демонтаж унитаза и ванны | шт | 2 | 6 000 | 12 000 |
|  | ИТОГО · демонтаж |  |  |  | 39 000 |

РАЗВОДКА

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. | КОЛ-ВО | ЦЕНА, ₸ | СУММА, ₸ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Прокладка трубы по стене или в штробе | м | 32 | 1 600 | 51 200 |
| 4 | Монтаж канализации | м | 9 | 3 750 | 33 750 |
| 5 | Штробление под трубы | м | 12 | 1 900 | 22 800 |
| 6 | Коллектор / гребёнка | шт | 1 | 15 000 | 15 000 |
|  | ИТОГО · разводка |  |  |  | 122 750 |

ПРИБОРЫ

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. | КОЛ-ВО | ЦЕНА, ₸ | СУММА, ₸ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Унитаз напольный | шт | 1 | 10 500 | 10 500 |
| 8 | Ванна акриловая или стальная | шт | 1 | 12 000 | 12 000 |
| 9 | Смеситель | шт | 3 | 5 000 | 15 000 |
| 10 | Подключение стиральной машины | шт | 1 | 10 000 | 10 000 |
| 11 | Полотенцесушитель водяной | шт | 1 | 18 000 | 18 000 |
|  | ИТОГО · приборы |  |  |  | 65 500 |

МАТЕРИАЛЫ

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. | КОЛ-ВО | ЦЕНА, ₸ | СУММА, ₸ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Труба и фитинги | компл | 1 |  |  |
| 13 | Краны и гребёнка | компл | 1 |  |  |
| 14 | Крепёж и уплотнители | компл | 1 |  |  |
|  | ИТОГО · материалы |  |  |  |  |

Всего работы: 227 250 ₸

Накладные расходы · 10% от работ: 22 725 ₸

ИТОГО ПО СМЕТЕ: 249 975 ₸

СРОК И УСЛОВИЯ

•  Срок выполнения — 8 рабочих дней с даты аванса.

•  Разводка считается по фактической трассе с подъёмами и обходами.

•  Цены материалов не проставлены: впиши свои закупочные, суммы посчитаются сами.

•  Перенос стояка согласуется с управляющей компанией отдельно.

•  Скрытые работы принимаются актом до закрытия штроб.

Исполнитель ____________		Заказчик ____________

Составлено в ОңайСмета · onaysmeta.kz